## 標單總表
華儲股份有限公司 |  |  |  |  | 4.3.1000.103
總表[標單]
工程名稱 | 桃園航空貨運站改擴建工程繼續營運計畫甲項工程-變電站設備整修工程 | 會計科目
施工地點 | 桃園國際機場 | 工程編號 | 92234-B-1011220
項 次 | 工 作 項 目 |  | 金額(元) | 備註
壹 | 直接工程費
壹.甲 | 變電站設備整修工程
壹.甲.一 | 建築工程
壹.甲.二 | 結構工程
壹.甲.三 | 電氣設備
壹.甲.三 | 空調工程
小計Ⅰ(壹.甲)
壹.乙 | 勞工安全環保衛生教育費 (小計 Ⅰ 之 0.1%)
壹.丙 | 施工品質管理費 (小計 Ⅰ 之 0.4%)
壹.丁 | 營造工程保險費 (小計 Ⅰ 之 0.3%)
壹.戊 | 承包商利潤及管理費 (含水污染及空氣污染等費用)(小計 Ⅰ
之 8%)
小計 Ⅱ (壹.甲至 壹.戊)
貳 | 加值型營業稅(小計 Ⅱ 之 5%)
總價(總計)

## 標單詳細表
華儲股份有限公司
詳細價目表[標單]
工程名稱 | 桃園航空貨運站改擴建工程繼續營運計畫甲項工程-變電站設備整修工程 |  |  | 會計科目
施工地點 | 桃園國際機場 |  |  | 工程編號 | 92234-B-1011220
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹 | 直接工程費
壹.甲 | 變電站設備整修工程
壹.甲.一 | 建築工程
壹.甲.一.1 | 假設工程
壹.甲.一.1.1 | 臨時水電設備及使用費(含管線配合作業費） | 式 | 1
壹.甲.一.1.2 | 鋼管活動式施工架 | 組 | 2
壹.甲.一.1.3 | 放樣 | M2 | 340 |  |  | *
壹.甲.一.1.4 | 甲種施工圍籬 | M | 38 |  |  | *
壹.甲.一.1.5 | 現有辦公室拆除 | 式 | 1
壹.甲.一.1.6 | 現有欄杆長度調整 | 式 | 1
壹.甲.一.1.7 | 現有爬梯長度調整 | 式 | 1
壹.甲.一.1.8 | 進口倉、出口倉管線遷移 | 式 | 1
小計
壹.甲.一.2 | 裝修工程
壹.甲.一.2.1 | 屋面彩色鋁鋅鋼板 | M2 | 172
壹.甲.一.2.2 | 屋面板山牆包角 | M | 99
壹.甲.一.2.3 | 室內輕鋼架牆，TYPE-A | M2 | 468
壹.甲.一.2.4 | 褐色油漆踢腳，H=10cm | M | 99
壹.甲.一.2.5 | 牆面漆水泥漆，(一底二度) | M2 | 468
壹.甲.一.2.6 | 鋼構漆PU漆 | M2 | 499
壹.甲.一.2.7 | 地坪整體粉光 | M2 | 172 |  |  | *
壹.甲.一.2.8 | 環氧樹脂耐酸鹼止滑地坪 | M2 | 172
壹.甲.一.2.9 | 明架礦纖岩棉吸音天花板，明架，60x60cm | M2 | 172 |  |  | *
壹.甲.一.2.10 | D1-烤漆鋼板門，110X210cm | 樘 | 3
壹.甲.一.2.11 | SD1-電動式鐵捲門，262X350cm | 樘 | 2
壹.甲.一.2.12 | 柱墩鍍鋅鋼板防撞護角，表面油漆 | M2 | 34
壹.甲.一.2.13 | 樓梯不鏽鋼扶手，H=110cm | M | 37
壹.甲.一.2.14 | 露臺不鏽鋼欄杆，H=110cm | M | 9
壹.甲.一.2.15 | 點焊鋼絲網，#2@25cm | M2 | 15
壹.甲.一.2.16 | 不鏽鋼止滑條 | M | 52 |  |  | *
小計
小計(建築工程)
壹.甲.二 | 結構工程
壹.甲.二.1 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型 | M3 | 42 |  |  | *
水泥，未含附屬品
壹.甲.二.2 | 產品，鋼筋，SD420W，fy=42kgf/mm2 | T | 1.2 |  |  | *
壹.甲.二.3 | 產品，鋼筋，SD280W，fy=28kgf/mm2 | T | 3.3
壹.甲.二.4 | 鋼構造，鋼材，A36，(含防鏽處理) | T | 25
壹.甲.二.5 | 輕量型鋼，鋼材，A36，(熱浸鍍鋅) | T | 1
壹.甲.二.6 | 普通模版 | M2 | 33 |  |  | *
壹.甲.二.7 | 鋼承板3W(T=1.5mm) | M2 | 234 |  |  | *
壹.甲.二.8 | 高拉力螺栓(熱浸鍍鋅)及施工 | KG | 216
壹.甲.二.9 | 普通螺栓(熱浸鍍鋅)及施工 | KG | 29
壹.甲.二.10 | 錨碇螺栓(熱浸鍍鋅)及施工 | KG | 203
壹.甲.二.11 | 剪力釘19φ*(76mm) | 支 | 964
壹.甲.二.12 | 不收縮性水泥砂漿及澆置,fc'=350kgf/cm2 | M3 | 0.2
壹.甲.二.13 | D22植筋 | 支 | 216
壹.甲.二.14 | M24化學螺栓 | 支 | 12
小計(結構工程)
壹.甲.三. | 電氣工程
壹.甲.三.1 | 低壓電力設備工程
壹.甲.三.1.1 | 箱體: W2400×D1600×H2100mm t=3.2～2.3mm 靜電粉體烤漆 | 箱 | 1
壹.甲.三.1.2 | 箱體: W2000×D1600×H2100mm t=3.2～2.3mm 靜電粉體烤漆 | 箱 | 2
壹.甲.三.1.3 | 箱體: W1000×D1200×H2100mm t=3.2～2.3mm 靜電粉體烤漆 | 箱 | 25
壹.甲.三.1.4 | 壁掛式分電箱: W600×D300×H600mm t=3.2～2.3mm 靜電粉體烤漆 | 箱 | 2
壹.甲.三.1.5 | 壁掛式分電箱: W600×D300×H1000mm t=3.2～2.3mm 靜電粉體烤漆 | 箱 | 16
壹.甲.三.1.6 | 壁掛式分電箱: W600×D300×H400mm t=3.2～2.3mm 靜電粉體烤漆 | 箱 | 1
壹.甲.三.1.7 | ACB 3P 4000AF 4000A 380V 65KA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 3
壹.甲.三.1.8 | ACB 3P 3200AF 32000A 380V 65KA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 1
壹.甲.三.1.9 | ACB 3P 2500AF 2500A 380V 65KA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 3
壹.甲.三.1.10 | ACB 3P 2000AF 2000A 380V 65KA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 1
壹.甲.三.1.11 | CT 600V 4000/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 9
壹.甲.三.1.12 | CT 600V 3200/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 3
壹.甲.三.1.13 | CT 600V 2500/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 9
壹.甲.三.1.14 | CT 600V 2000/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 6
壹.甲.三.1.15 | CT 600V 1250/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 6
壹.甲.三.1.16 | CT 600V 1000/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 9
壹.甲.三.1.17 | CT 600V 800/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 6
壹.甲.三.1.18 | CT 600V 600/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 6
壹.甲.三.1.19 | CT 600V 400/5A 40VA MOLD TYPE CL.1.0 | 只 | 3
壹.甲.三.1.20 | PT 1∮300VA 277-110V Y-Y接線 EPOXY RESIN MOLDED | 只 | 39
壹.甲.三.1.21 | PT 1∮300VA 220-110V Y-Y接線 EPOXY RESIN MOLDED | 只 | 18
壹.甲.三.1.22 | 數位式集合電錶(內含AM,VM,KWH,PF,KWM,KVAR)W/RS485 | 只 | 19
壹.甲.三.1.23 | D-FUSE 6A含座,附備份FUSE | 組 | 114
壹.甲.三.1.24 | CTT 4P PLUG-IN TYPE | 組 | 19
壹.甲.三.1.25 | TR 3∮100kVA 380V-480/277V MOLD TYPE | 組 | 1
壹.甲.三.1.26 | TR 3∮1500kVA 380V-480/277V MOLD TYPE | 組 | 1
壹.甲.三.1.27 | TR 3∮2500kVA 380V-480/277V MOLD TYPE | 組 | 1
壹.甲.三.1.28 | TR 3∮1250kVA(1625kVA) 380V-480/277V MOLD TYPE 強迫風冷 | 組 | 1
壹.甲.三.1.29 | TR 3∮300kVA 480V-208/120V MOLD TYPE 附外箱 | 組 | 1
壹.甲.三.1.30 | TR 3∮250kVA 480V-220V MOLD TYPE 附外箱 | 組 | 1
壹.甲.三.1.31 | TR 3∮75kVA 480V-208/120V MOLD TYPE 附外箱 | 組 | 1
壹.甲.三.1.32 | TR 3∮60kVA 480V-208/120V MOLD TYPE 附外箱 | 組 | 1
壹.甲.三.1.33 | TR 3∮50kVA 480V-208/120V MOLD TYPE 附外箱 | 組 | 3
壹.甲.三.1.34 | TR 3∮30kVA 380V-190/110V MOLD TYPE 附外箱 | 組 | 1
壹.甲.三.1.35 | 無熔線斷路器 3P 630AF 630AT IC≧65kA SYMM 380V | 只 | 3
壹.甲.三.1.36 | 無熔線斷路器 3P 250AF 200AT IC≧30kA SYMM 380V | 只 | 1
壹.甲.三.1.37 | ACB 3P 1000AF 1000A 480V 65kA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 3
壹.甲.三.1.38 | ACB 3P 1250AF 1250A 480V 65kA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 4
壹.甲.三.1.39 | ACB 3P 1600AF 1600A 480V 65kA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 1
壹.甲.三.1.40 | ACB 3P 2000AF 2000A 480V 65kA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 1
壹.甲.三.1.41 | ACB 3P 1250AF 1250A 480V 30kA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 2
壹.甲.三.1.42 | ACB 3P 1000AF 1000A 480V 30kA D/O.E/O.W/SHUTTER 可調式 40%~100% | 組 | 3
壹.甲.三.1.43 | 無熔線斷路器 1P 63AF 20AT IC≧30kA SYMM 110V | 只 | 3
壹.甲.三.1.44 | 無熔線斷路器 3P 160AF 160AT IC≧65kA SYMM 480V | 只 | 2
壹.甲.三.1.45 | 無熔線斷路器 3P 250AF 200AT IC≧65kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.46 | 無熔線斷路器 3P 250AF 250AT IC≧65kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.47 | 無熔線斷路器 3P 400AF 400AT IC≧65kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.48 | 無熔線斷路器 3P 800AF 800AT IC≧65kA SYMM 480V | 只 | 2
壹.甲.三.1.49 | 無熔線斷路器 3P 800AF 800AT IC≧35kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.50 | 無熔線斷路器 3P 630AF 630AT IC≧35kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.51 | 無熔線斷路器 3P 400AF 250AT IC≧35kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.52 | 無熔線斷路器 3P 63AF 20AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 10
壹.甲.三.1.53 | 無熔線斷路器 3P 63AF 40AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 9
壹.甲.三.1.54 | 無熔線斷路器 3P 63AF 50AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 13
壹.甲.三.1.55 | 無熔線斷路器 3P 63AF 63AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 4
壹.甲.三.1.56 | 無熔線斷路器 3P 160AF 63AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.57 | 無熔線斷路器 3P 160AF 80AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 9
壹.甲.三.1.58 | 無熔線斷路器 3P 160AF 100AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 12
壹.甲.三.1.59 | 無熔線斷路器 3P 160AF 125AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 6
壹.甲.三.1.60 | 無熔線斷路器 3P 160AF 160AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.61 | 無熔線斷路器 3P 250AF 125AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 5
壹.甲.三.1.62 | 無熔線斷路器 3P 250AF 160AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 3
壹.甲.三.1.63 | 無熔線斷路器 3P 250AF 200AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 12
壹.甲.三.1.64 | 無熔線斷路器 3P 250AF 250AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 3
壹.甲.三.1.65 | 無熔線斷路器 3P 400AF 300AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.66 | 無熔線斷路器 3P 400AF 400AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 9
壹.甲.三.1.67 | 無熔線斷路器 3P 630AF 500AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.68 | 無熔線斷路器 3P 630AF 630AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 4
壹.甲.三.1.69 | 無熔線斷路器 3P 800AF 800AT IC≧30kA SYMM 480V | 只 | 4
壹.甲.三.1.70 | 無熔線斷路器 2P 63AF 32AT IC≧10kA SYMM 277V | 只 | 5
壹.甲.三.1.71 | 無熔線斷路器 3P 63AF 32AT IC≧10kA SYMM 480V | 只 | 3
壹.甲.三.1.72 | 無熔線斷路器 3P 63AF 63AT IC≧10kA SYMM 480V | 只 | 4
壹.甲.三.1.73 | 無熔線斷路器 3P 160AF 80AT IC≧10kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.74 | 無熔線斷路器 3P 250AF 200AT IC≧10kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.75 | 無熔線斷路器 3P 630AF 630AT IC≧10kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.76 | 無熔線斷路器 1P 63AF 20AT IC≧15kA SYMM 277V | 只 | 19
壹.甲.三.1.77 | 無熔線斷路器 3P 63AF 20AT IC≧15kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.78 | 無熔線斷路器 3P 63AF 63AT IC≧15kA SYMM 480V | 只 | 4
壹.甲.三.1.79 | 無熔線斷路器 3P 160AF 100AT IC≧15kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.80 | 無熔線斷路器 3P 160AF 125AT IC≧15kA SYMM 480V | 只 | 1
壹.甲.三.1.81 | 無熔線斷路器 1P 63AF 20AT IC≧15kA SYMM 110V | 只 | 48
壹.甲.三.1.82 | 無熔線斷路器 1P 63AF 32AT IC≧15kA SYMM 110V | 只 | 4
壹.甲.三.1.83 | 無熔線斷路器 1P 63AF 50AT IC≧15kA SYMM 110V | 只 | 1
壹.甲.三.1.84 | 無熔線斷路器 2P 63AF 20AT IC≧15kA SYMM 220V | 只 | 8
壹.甲.三.1.85 | 無熔線斷路器 3P 63AF 32AT IC≧15kA SYMM 220V | 只 | 5
壹.甲.三.1.86 | 無熔線斷路器 3P 63AF 50AT IC≧15kA SYMM 220V | 只 | 4
壹.甲.三.1.87 | 無熔線斷路器 3P 160AF 80AT IC≧15kA SYMM 220V | 只 | 1
壹.甲.三.1.88 | 無熔線斷路器 3P 160AF 100AT IC≧15kA SYMM 220V | 只 | 1
壹.甲.三.1.89 | 無熔線斷路器 3P 250AF 160AT IC≧15kA SYMM 220V | 只 | 2
壹.甲.三.1.90 | 無熔線斷路器 3P 160AF 100AT IC≧30kA SYMM 220V | 只 | 2
壹.甲.三.1.91 | 無熔線斷路器 2P 63AF 20AT IC≧30kA SYMM 220V | 只 | 7
壹.甲.三.1.92 | 無熔線斷路器 1P 63AF 20AT IC≧30kA SYMM 220V | 只 | 2
壹.甲.三.1.93 | 盤內照明20W及微動開關 | 式 | 1
壹.甲.三.1.94 | 匯流排纜線及五金端子 | 式 | 1
壹.甲.三.1.95 | 既有配電盤電源迴路改接 | 式 | 1
壹.甲.三.1.96 | 租用發電機(含臨時電纜及油料費) | 式 | 1
壹.甲.三.1.97 | EMT 管 25mm∮, t=1.2mm | 公尺 | 202
壹.甲.三.1.98 | EMT 管 31mm∮, t=1.4mm | 公尺 | 50
壹.甲.三.1.99 | EMT 管 39mm∮, t=1.4mm | 公尺 | 54
壹.甲.三.1.100 | EMT 管 51mm∮, t=1.4mm | 公尺 | 71
壹.甲.三.1.101 | EMT 管 63mm∮, t=1.6mm | 公尺 | 62
壹.甲.三.1.102 | EMT 管 75mm∮, t=1.6mm | 公尺 | 100
壹.甲.三.1.103 | 鍍鋅厚鋼導線管82mm∮，t=3.5mm | 公尺 | 102
壹.甲.三.1.104 | 鍍鋅厚鋼導線管 104mm∮，t=3.5mm | 公尺 | 102
壹.甲.三.1.105 | 固定吊架、支持架及固定螺栓等 | 式 | 1
壹.甲.三.1.106 | 各式材質出線(口)盒及接線箱(含防水型) | 式 | 1
壹.甲.三.1.107 | 防火填塞 | 式 | 1
壹.甲.三.1.108 | PVC 電線 600V 2.0mm2 | 公尺 | 2449
壹.甲.三.1.109 | PVC 電線 600V 5.5mm2 | 公尺 | 6835
壹.甲.三.1.110 | PVC 電線 600V 8mm2 | 公尺 | 2670
壹.甲.三.1.111 | PVC 電線 600V 14mm2 | 公尺 | 5104
壹.甲.三.1.112 | PVC 電線 600V 22mm2 | 公尺 | 1934
壹.甲.三.1.113 | PVC 電線 600V 30mm2 | 公尺 | 2389
壹.甲.三.1.114 | PVC 電線 600V 38mm2 | 公尺 | 218
壹.甲.三.1.115 | PVC 電線 600V 50mm2 | 公尺 | 2053
壹.甲.三.1.116 | PVC 電線 600V 60mm2 | 公尺 | 2933
壹.甲.三.1.117 | PVC 電線 600V 80mm2 | 公尺 | 384
壹.甲.三.1.118 | PVC 電線 600V 100mm2 | 公尺 | 797
壹.甲.三.1.119 | PVC 電線 600V 125mm2 | 公尺 | 824
壹.甲.三.1.120 | XLPE 電纜 600V 1/C 30mm2 | 公尺 | 17
壹.甲.三.1.121 | XLPE 電纜 600V 1/C 50mm2 | 公尺 | 39
壹.甲.三.1.122 | XLPE 電纜 600V 1/C 80mm2 | 公尺 | 241
壹.甲.三.1.123 | XLPE 電纜 600V 1/C 100mm2 | 公尺 | 6
壹.甲.三.1.124 | XLPE 電纜 600V 1/C 125mm2 | 公尺 | 2890
壹.甲.三.1.125 | XLPE 電纜 600V 1/C 150mm2 | 公尺 | 778
壹.甲.三.1.126 | XLPE 電纜 600V 1/C 200mm2 | 公尺 | 526
壹.甲.三.1.127 | XLPE 電纜 600V 1/C 250mm2 | 公尺 | 3020
壹.甲.三.1.128 | XLPE 電纜 600V 1/C 325mm2 | 公尺 | 224
壹.甲.三.1.129 | 鋁製底部沖孔型線槽(含蓋板)平直型 W=1000mm H=100mm | 公尺 | 196
壹.甲.三.1.130 | 鋁製底部沖孔型線槽(含蓋板) 90度水平彎頭 W=1000mm H=100mm | 只 | 7
壹.甲.三.1.131 | 鋁製底部沖孔型線槽(含蓋板)垂直彎頭 W=1000mm H=100mm | 只 | 6
壹.甲.三.1.132 | 鋁製底部沖孔型線槽(含蓋板)Ｔ型接頭 W=1000mm H=100mm | 只 | 7
壹.甲.三.1.133 | 底部沖孔型線槽穿牆孔防火裝置 | 式 | 1
壹.甲.三.1.134 | 運雜費 | 式 | 1
壹.甲.三.1.135 | 零料 | 式 | 1
壹.甲.三.1.136 | 工資 | 式 | 1
小計
壹.甲.三.2 | 照明及插座設備工程
壹.甲.三.2.1 | 嵌入型燈具 T5日光燈28W×3/220V，電子式安定器 | 盞 | 19
壹.甲.三.2.2 | 吸頂型燈具 T5日光燈 28W×2/220V，電子式安定器 | 盞 | 19
壹.甲.三.2.3 | 暗開關，單聯單切 15A 220V 螢光附金屬蓋板 | 只 | 8
壹.甲.三.2.4 | 暗插座，雙聯 3P 15A 125V 附金屬蓋板 | 只 | 12
壹.甲.三.2.5 | 暗插座，單聯 3P 20A 250V 附金屬蓋板 | 只 | 27
壹.甲.三.2.6 | EMT 管 25mm∮, t=1.2mm | 公尺 | 405
壹.甲.三.2.7 | PVC 電線 600V 2.0mm∮ | 公尺 | 432
壹.甲.三.2.8 | PVC 電線 600V 5.5mm2 | 公尺 | 791
壹.甲.三.2.9 | PVC 電線 600V 8mm2 | 公尺 | 74
壹.甲.三.2.10 | 出線盒及另件 | 式 | 1
壹.甲.三.2.11 | 固定吊架、支持架及固定螺栓等 | 式 | 1
壹.甲.三.2.12 | 運雜費 | 式 | 1
壹.甲.三.2.13 | 零料 | 式 | 1
| 工資 | 式 | 1
小計
壹.甲.三.3 | 匯流排設備工程
壹.甲.三.3.1 | 銅匯流排 3∮4 W+50%G 2500A 防火型直型(含各式彎、盤面接頭) | 公尺 | 180
壹.甲.三.3.2 | 彎頭加工費 | 只 | 5
壹.甲.三.3.3 | 盤頭加工費 | 只 | 2
壹.甲.三.3.4 | 編織軟銅帶 | 組 | 2
壹.甲.三.3.5 | 配電盤導口 | 組 | 2
壹.甲.三.3.6 | 銅匯流排 3∮4 W+50%G 4000A 防火型直型(含各式彎、盤面接頭) | 公尺 | 234
壹.甲.三.3.7 | 彎頭加工費 | 只 | 8
壹.甲.三.3.8 | 盤頭加工費 | 只 | 6
壹.甲.三.3.9 | 編織軟銅帶 | 組 | 6
壹.甲.三.3.10 | 配電盤導口 | 組 | 6
壹.甲.三.3.11 | 插入式單元630A IC 65kA 380V(不銹鋼製外箱) | 組 | 1
壹.甲.三.3.12 | 配電盤盤面開孔及內軟銅帶銜接 | 處 | 10
壹.甲.三.3.13 | 固定吊架、支持架及固定螺栓等 | 式 | 1
壹.甲.三.3.14 | 防火填塞 | 式 | 1
壹.甲.三.3.15 | 運雜費 | 式 | 1
壹.甲.三.3.16 | 零料 | 式 | 1
壹.甲.三.3.17 | 工資 | 式 | 1
小計
壹.甲.三.4 | 電信配線工程
壹.甲.三.4.1 | 電話出線匣含插座(W6-42H)及電話機一具 | 組 | 2
壹.甲.三.4.2 | 0.5-4P-PE-PVC 屋內數位電纜 | 公尺 | 112
壹.甲.三.4.3 | PVC 管 20mm∮,t=1.8mm | 公尺 | 105
壹.甲.三.4.4 | 固定吊架、支持架及固定螺栓等 | 式 | 1
壹.甲.三.4.5 | 各式出線(口)盒及拉線箱 | 式 | 1
壹.甲.三.4.6 | 防火填塞 | 式 | 1
壹.甲.三.4.7 | 運雜費 | 式 | 1
壹.甲.三.4.8 | 零料 | 式 | 1
壹.甲.三.4.9 | 工資 | 式 | 1
小計
壹.甲.三.5 | 火警設備系統工程
壹.甲.三.5.1 | 火警綜合盤 | 組 | 4
壹.甲.三.5.2 | 偵煙式侷限型二種探測器(定址式)(消防審核認可品) | 只 | 16
壹.甲.三.5.3 | EMT 管 25mm∮, t=1.2mm | 公尺 | 111
壹.甲.三.5.4 | EMT 管 51mm∮, t=1.4mm | 公尺 | 292
壹.甲.三.5.5 | 耐熱電纜 600V 2/C 3.5mm2(消防審核認可品) | 公尺 | 119
壹.甲.三.5.6 | 耐燃電纜 600V 10/C 3.5mm2(消防審核認可品) | 公尺 | 311
壹.甲.三.5.7 | ABC手提乾粉滅火器10P （含固定掛勾） | 只 | 4 |  |  | 符合CNS,消防署認可
壹.甲.三.5.8 | 火警系統整合測試（含系統設定） | 式 | 1
壹.甲.三.5.9 | 打鑿修補 | 式 | 1
壹.甲.三.5.10 | 防火填塞 | 式 | 1
壹.甲.三.5.11 | 固定吊架、支持架及固定螺栓等 | 式 | 1
壹.甲.三.5.12 | 各式出線(口)盒及拉線箱 | 式 | 1
壹.甲.三.5.13 | 運雜費 | 式 | 1
壹.甲.三.5.14 | 零料 | 式 | 1
壹.甲.三.5.15 | 工資 | 式 | 1
小計
壹.甲.三.6 | 避難逃生設備工程
壹.甲.三.6.1 | 出口標示燈(LED)(C級)(消防審核認可品) | 具 | 2
壹.甲.三.6.2 | 避難方向指示燈(LED)(單面)(C級)(消防審核認可品) | 只 | 7
壹.甲.三.6.3 | 緊急照明燈(PL-13W)(消防審核認可品) | 只 | 18
壹.甲.三.6.4 | 運雜費 | 式 | 1
壹.甲.三.6.5 | 零料 | 式 | 1
壹.甲.三.6.6 | 工資 | 式 | 1
小計
小計(電氣工程)
壹.甲.四 | 空調工程(含配電、控制)
壹.甲.四.1 | 定變頻一對一分離式冷氣；室內機冷房能力:5.6kW | 組 | 2 |  |  | 東元、大同或 同等品
壹.甲.四.2 | 定頻一對一分離式冷氣；室內機冷房能力:8.0kW | 組 | 2 |  |  | 東元、大同或 同等品
壹.甲.四.5 | 室外機腳架；不銹鋼；戶外機使用 | 組 | 3
壹.甲.四.6 | 室外機遮雨棚；塑鋼；戶外機使用 | 組 | 3
壹.甲.四.7 | 分離式冷氣安裝工程(含配管,配電,室外管槽,排水管,穿孔,標示及其他另料) | 式 | 1
壹.甲.四.8 | 分離式冷氣室外機抗銹防蝕處理(裸露銅管,底部等) | 組 | 3
壹.甲.四.9 | 接水盤；鍍鋅鋼板#18；長135cm*寬75cm*高7cm | 個 | 1
壹.甲.四.10 | 接水盤安裝工程(含另料、運雜費等) | 式 | 1
小計(空調工程)

## 標單單價分析表
華儲股份有限公司
單價分析表[標單]
工程名稱：桃園航空貨運站改擴建工程繼續營運計畫甲項工程-變電站設備整修工程
項次： | 工程編號：
壹.甲.一.1.3. | 工作項目：放樣 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：01725#T201
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，放樣用木材，杉木損耗 | 才 | 0.5
| 放樣工 | 工 | 0.01
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.1.4. | 工作項目：甲種施工圍籬(附警示燈及接地處理) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0156403101P
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 圍籬製作裝拆(含接地處理) | 式 | 1
| 警示燈(含燈具及配線) | 式 | 1
| 油漆 | 式 | 1
| 圍籬美化(油漆) | 式 | 1
| 維護費 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.1 | 工作項目：室內複層式岩棉防火金屬屋面板 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：07401GTK05A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 上層彩色金屬板材料t=0.6mm | M2 | 1
| 下層彩色金屬板材料t=0.5mm | M2 | 1
| 中間層高密度防火岩棉 | M2 | 1
| 工廠成型工資 | 式 | 1
| 強力黏著劑 | M2 | 1
| 保護用PE膠膜 | M2 | 1
| 包裝 | M2 | 1
| 五金配件 | 式 | 1
| 現場安裝工資 | 式 | 1 |  |  | #
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.2 | 工作項目：屋面板山牆包角 |  | 單位：M |  | 計價代碼：07401#TK07
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 金屬板材料 | M | 1
| 工廠成型工資 | 式 | 1
| 現場安裝工資 | 式 | 1 |  |  | #
| 五金配件 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.3 | 工作項目：室內輕鋼架隔間牆，TYPE-A |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：10191GT1A418
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，輕型鋼構架，4"C-STUD 18GA @400mm | M2 | 1
| 產品，矽酸鈣板，t=9mm，(防火一小時) | M2 | 2
| 產品，岩棉，60K 2"T | M2 | 1
| 表面補土及接縫處理工料 | M2 | 2
| 安裝工資 | M2 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.4 | 工作項目：褐色油漆踢腳，H=10cm |  | 單位：M |  | 計價代碼：09910T1101
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，油漆 | L | 0.1
| 室內油漆工 | 工 | 0.05
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.5 | 工作項目：牆面漆水泥漆，(一底二度) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991211122
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，水泥漆，水性水泥漆，室內用 | L | 0.35
| 室內油漆工 | 工 | 0.04
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.03
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.6 | 工作項目：鋼構漆油性漆，(一底二度) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991211122
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，PU漆 | L | 0.35
| 室內油漆工 | 工 | 0.06
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.05
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.7 | 工作項目：地坪整體粉光 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0961100002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.01
貨
| 泥水工 | 工 | 0.03
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.8 | 工作項目：環氧樹脂耐酸鹼地坪 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09621#TK01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 地坪整體粉光 | M2 | 1 |  |  | *同壹.甲.二
.5.2
| 底塗層 | KG | 1.5
| 接著層 | KG | 0.3
| 砂漿層 | KG | 7.3
| 面塗層 | M2 | 1
| 施工費 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.9 | 工作項目：礦纖吸音天花板，明架，60x60cm |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0951120032
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，礦纖吸音板，2'x2' | M2 | 1
| 產品，輕鋼架懸吊系統 | 式 | 1
| 五金配件 | 式 | 1
| 安裝費 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.10 | 工作項目：D1-烤漆鋼板防火門，120*210cm |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：081000000D3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 烤漆鋼板防火門框 | 樘 | 1
| 烤漆鋼板防火門扇 | 樘 | 1
| 防火不銹鋼水平鎖 | 付 | 1
| 地鉸鍊 | 台 | 1
| 固定鐵件 | 式 | 1
| 加工及裝拆 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | 樘 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.11 | 工作項目：SD1-262X350cm鍍鋅鋼板電動式鐵捲門 |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08331TTYB041
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 烤漆鋼板門片 | M2 | 9.2 |  |  | #
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 2.65
| 門箱(含機械箱) | M | 2.65
| 門軌底座(含全部鐵件) | M | 9.65
| 捲門電動機 | 套 | 1
| 控制開關 | 組 | 1 |  |  | #
| 感知器 | 組 | 1
| 安全裝置 | 組 | 1
| 安裝費 | M2 | 9.275
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | 樘 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.12 | 工作項目：柱墩鍍鋅鋼板防撞護角，表面油漆 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：05500#TK01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 5mm鍍鋅鋼板，表面油漆 | M2 | 1 |  |  | #
| 安裝及組立 | 式 | 1
| 搬運清潔 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.13 | 工作項目：樓梯不鏽鋼扶手(H=110cm) |  | 單位：M |  | 計價代碼：055205TB
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不鏽鋼管#304，φ2"，2mmTH | M | 1
| 產品，不鏽鋼管#304，φ1 1/2"，1.5mmTH | M | 6
| 產品，0.5mmTH. 不銹鋼圓型護罩 | 只 | 1
| 補強鐵件 | 式 | 1
| 加工費 | 式 | 1
| 安裝費 | 式 | 1
| 搬運清潔 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.14 | 工作項目：露臺不鏽鋼欄杆(H=110cm) |  | 單位：M |  | 計價代碼：055205TB11
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不鏽鋼管#304，φ1 1/2"，1.5mmTH | M | 5
| 產品，0.5mmTH. 不銹鋼圓型護罩 | 只 | 1
| 補強鐵件 | 式 | 1
| 加工費 | 式 | 1
| 安裝費 | 式 | 1
| 搬運清潔 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.15 | 工作項目：點焊鋼絲網，150x150xφ6mm |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：03220A1611
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，點焊鋼絲網，150x150xφ6mm | M2 | 1
| 產品，鐵線 | Kg | 0.4
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.02
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.16 | 工作項目：不銹鋼止滑條 (SUS 304) |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 不繡鋼止滑條 | M | 1
| 五金配件 | 式 | 1
| 五金配件安裝工 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.5 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥，未含附屬品 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型 | M3 | 1
水泥
| 預拌混凝土運輸費 | M3 | 1
| 鋼筋混凝土工 | 工 | 0.05
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.11
| 混凝土泵 | 式 | 1
| 混凝土輸送管 | 式 | 1
| 混凝土振動器 | 式 | 1
| 混凝土養護 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每M3 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.6 | 工作項目：場鑄混凝土結構用模板，普通，乙種 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：03110112T1
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，模板用木材，板材損耗 | M3 | 0.42
| 產品，模板用木材，割材及角材損耗 | M3 | 0.21
| 營建模板安裝工 | 工 | 11
| 生產體力工[小工] | 工 | 11
| 產品，鐵件 | Kg | 18
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 100
| 計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.7 | 工作項目：產品，鋼筋，SD280W，fy=28kgf/mm2 |  | 單位：T |  | 計價代碼：10995AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋，SD280，fy=28kgf/mm2 | T | 1.05
| 鋼筋剪裁工 | 工 | 1.3
| 鋼筋彎紮工 | 工 | 1.3
| 產品，鐵線 | Kg | 4
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | T | 1
#
| 人工： 機具： |  | 每T單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.8 | 工作項目：產品，鋼筋，SD420W，fy=42kgf/mm2 |  | 單位：T |  | 計價代碼：03210#AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋，SD280，fy=28kgf/mm2 | T | 1.05
| 鋼筋剪裁工 | 工 | 1.3
| 鋼筋彎紮工 | 工 | 1.3 |  |  | #
| 產品，鐵線 | Kg | 4
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | T | 1
| 人工： 機具： |  | 每 T 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.9 | 工作項目：A36鋼料（含型鋼、表面除鏽及PU油漆） |  | 單位：T |  | 計價代碼：0521000I01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼構造，鋼材，A36(含螺栓) | T | 1.1
| 放樣、矯正、裁割(含施工圖繪製) | 式 | 1
| 切割氧氣 | 式 | 1
| 切割乙炔 | 式 | 1 |  |  | #
| 銲條 | 式 | 1
| 一般電焊工 | 式 | 1
| 鋼材防鏽處理，油漆一度 | T | 1
| 運輸現場吊裝及組立 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | T | 1
| 人工： 機具： |  | 每 T 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.四.13 | 工作項目：鋼桁條(C-125*65*6*8)，鋼材，A36，(熱浸鍍鋅) |  | 單位：T |  | 計價代碼：051221210T1
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼構造，鋼材，A36 | T | 1.1 |  |  | #
| 放樣、矯正、裁割(含施工圖繪製) | 式 | 1
| 切割氧氣 | 式 | 1
| 切割乙炔 | 式 | 1
| 銲條 | 式 | 1
| 一般電焊工 | 式 | 1
| 鋼材防鏽(熱浸鍍鋅) | T | 1
| 運輸現場吊裝及組立 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | T | 1
| 人工： 機具： |  | 每 T 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.四.14 | 工作項目：鋼承板，鍍鋅，3W型，1.2mmTH |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0531001312
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼承板，鍍鋅，1.2mmTH | M2 | 1
| 鍍鋅端頭封口板 | 式 | 1
| 補強角鐵 | 式 | 1
| 吊裝及焊接施工費 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.10 | 工作項目：不收縮性水泥沙漿及澆注，fc=350kgf/cm2 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：09910#AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 16
貨
| 產品，砂(水泥砂漿用)，工地交貨 | L.M3 | 0.8
| 產品，無收縮劑 | Kg | 85 |  |  | #
| 泥水工 | 工 | 10
| 生產體力工[小工] | 工 | 6
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.11 | 工作項目：高拉力螺栓 |  | 單位：KG |  | 計價代碼：09910#AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品、高拉力螺栓 | KG | 1
| 安裝費(含五金附件) | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | KG | 1 |  |  | #
| 人工： 機具： |  | 每 KG單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.12 | 工作項目：錨碇螺栓及施工（熱浸鍍鋅） |  | 單位：KG |  | 計價代碼：09910#AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，A307錨錠螺栓 | Kg | 1
| 加工及安裝 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | KG | 1 |  |  | #
| 人工： 機具： |  | 每KG單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.13 | 工作項目：化學螺栓(M12) |  | 單位：支 |  | 計價代碼：09910#AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 化學藥劑及螺桿(M12) | 支 | 1
| 鑽孔及安裝 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | 支 | 1 |  |  | #
| 人工： 機具： |  | 每 支單價計
材料： 雜項：
壹.甲.一.2.14 | 工作項目：植筋D13 |  | 單位：支 |  | 計價代碼：09910#AD001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 化學藥劑 | 支 | 1
| 鑽孔及安裝工資 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1
| 合計 | 支 | 1 |  |  | #
| 人工： 機具： |  | 每 支單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.1R.3 | 工作項目：200*200*10mmφ點焊鋼絲網 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0506003152
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 200*200*10mmφ點焊鋼絲網 | M2 | 1.05
| 安裝費 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.2R.3 | 工作項目：150*150*6mmφ點焊鋼絲網 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：05060#3152
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 150*150*6mmφ點焊鋼絲網 | M2 | 1.05
| 安裝費 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.3 | 工作項目：地坪整體粉光 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0961100002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.01
貨
| 泥水工 | 工 | 0.03
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.6 | 工作項目：牆面漆水泥漆，(一底二度) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991211122
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，水泥漆，水性水泥漆，室內用 | L | 0.4
| 室內油漆工 | 工 | 0.02
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.01
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.7 | 工作項目：平頂漆水泥漆，(一底二度) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991211132
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，水泥漆，水性水泥漆，室內用 | L | 0.4
| 室內油漆工 | 工 | 0.03
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.015
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.8 | 工作項目：水泥粉刷，1:3水泥砂漿，牆面 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0922030301
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 水泥砂漿，1:3，第1類水泥 | M3 | 0.02 |  |  | *壹.甲.二.
.2.8R.1
| 泥水工 | 工 | 0.08
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.06
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.8R.1 | 工作項目：水泥砂漿，1:3，第1類水泥 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：0406131001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 9
貨
| 產品，砂(水泥砂漿用)，工地交貨 | L.M3 | 0.95
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.4
| 工具損耗，(約以上項目之3.0%) | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.9 | 工作項目：防鏽漆+油漆(一底二度) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991011001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，油漆 | L | 0.4
| 產品，防鏽漆 | L | 0.4
| 表面油漆刮除清潔 | 式 | 1 |  |  | #
| 油漆工 | 工 | 0.02
| 生產體力工[小工] | 工 | 0.015
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
壹.甲.二.2.12 | 工作項目：防撞護欄，鍍鋅鋼管表面油漆，φ5"，t=3mm |  | 單位：M |  | 計價代碼：028430T111
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鍍鋅鋼管表面油漆，φ5"，t=3mm | M | 3 |  |  | #
| 產品，底座固定 | 式 | 1
| 安裝及組立 | 式 | 1
| 搬運清潔 | 式 | 1
| 零星工料,(約以上項目之2%) | 式 | 1 |  |  | #
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：